1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность  муниципальная

1.11. Вышестоящая организация  Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  452000, Республика Башкортостан, ул.Советская, д.10

1.13. Сфера деятельности  образование

1.14. Виды оказываемых услуг образовательные услуги

1.15. Форма оказания услуг:  на объекте, на дому, с проживанием

1.16. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 7-16 лет

1.17. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

1.18. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 350

1.19. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

2. Оценка соответствия уровня доступности

2.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут №110,4,5  «Башавтотранс», при движении гражданина от автобусной остановки «Гостиница» необходимо двигаться по направлению к центру по тротуару и перейти ул.им.В.И.Ленина по пешеходному переходу к зданию

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

2.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

2.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.

2.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути  да

2.2.4 Перекрестки: регулируемые

2.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

2.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюрный камень 12см, перепады по высоте до 10 см, твердое покрытие местами разрушено)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.1 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.2 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.3 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию доступна частично всем, кроме инвалидов с нарушением зрения, так как отсутствуют тактильно предупреждающие элементы. Пути движения по зданию доступны частично всем, так как отсутствуют тактильно предупреждающие элементы. Нуждается информационная поддержка на всех путях движения МГН.

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Устройство пути движения от парковочного места до входа в здание для беспрепятственного доступа; оборудование указателями на путях движения. Устройство тактильных дорожек. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Выравнивание ступеней лестницы до нормативных показателей, окрашивание ступеней контрастными элементами. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Оборудование путей движения и холла информационными указателями. Устройство тактильных дорожек |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Демонтаж порогов, выравнивание высот Устройство тактильных дорожек |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Оборудование туалетной комнаты |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Оборудование указателями на путях движения; информационными указателями, для тактильного контакта, аудиовизуальной информационной справочной системы |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Выравнивание поверхности и устройство съездов |
| 8 | Все зоны и участки | Нуждаются в приведении в соответствие |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ при наличии финансирования

в рамках исполнения _____________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

100 % доступность всех зон и помещений для всех категорий инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с обществом инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на сайте  МАОУ школа-интернат г.Белебея http://internat-bel.ru/

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от  15 октября 2019г.

2.Акта обследования объекта: №1 от 15 октября 2019г.

3.Решения Комиссии МАОУ школа-интернат г.Белебея от 15 октября 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Директора МАОУ школа-интернат

г.Белебея

____________ Р.К. Салихова

«____» ____________ 20___г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 02

г.Белебей								      15 октября 2019г.

- Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нём услуг

1.1.Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение школа-интернат основного общего образования г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта: Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание – жилой корпус №1 3 этажа, 2026,8 кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 27285 кв.м

1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта декабрь 2012г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2020г., капитального планируется.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение школа-интернат основного общего образования г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (МАОУ школа-интернат г.Белебея)

Юридический адрес организации (учреждения): 452006, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.1

1.8. Основание для пользования объектом  оперативное управление

1.9. Форма собственности  государственная

1.10. Территориальная принадлежность  муниципальная

1.11. Вышестоящая организация Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  452000, Республика Башкортостан, ул.Советская, д.10

2.13 Сфера деятельности  образование

2.14 Виды оказываемых услуг образовательные услуги

2.15Форма оказания услуг на объекте, на дому, с проживанием

2.16 Категории обслуживаемого населения по возрасту:  дети

2.17 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.18 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 350 человек

  - Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

- Оценка соответствия уровня доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

2.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут №110,4,5  «Башавтотранс», при движении гражданина от автобусной остановки «Гостиница» необходимо двигаться по направлению к центру по тротуару и перейти ул.им.В.И.Ленина по пешеходному переходу к зданию

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

2.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

2.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.

2.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да,

2.2.4 Перекрестки: регулируемые;

2.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

2.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюрный камень 12см, перепады по высоте до 10 см, твердое покрытие местами разрушено)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.1 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческие решения (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Устройство пути движения от парковочного места до входа в здание для беспрепятственного доступа; оборудование указателями на путях движения. Устройство тактильных дорожек. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Выравнивание ступеней лестницы до нормативных показателей, окрашивание ступеней контрастными элементами. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Оборудование путей движения и холла информационными указателями. Устройство тактильных дорожек |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Демонтаж порогов, выравнивание высот Устройство тактильных дорожек |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Оборудование туалетной комнаты |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Оборудование указателями на путях движения; информационными указателями, для тактильного контакта, аудиовизуальной информационной справочной системы |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Выравнивание поверхности и устройство съездов |
| 8. | Все зоны и участки | Нуждаются в приведении в соответствие |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации МБОУ школа-интернат г.Белебея http://internat-bel.ru/

___________Р.К. Салихова, директор

подпись                        Ф.И.О                  должность

РБ, г. Белебей, ул. им.В.И.Ленина, д.1

тел.: 8(34786) 4-21-6

УТВЕРЖДАЮ

Директора МАОУ школа-интернат

г.Белебея

____________ Р.К. Салихова

«____» ____________ 20___г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 02

| г.Белебей | 15 октября 2019 года |
| --- | --- |

1.Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нём услуг

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение школа-интернат основного общего образования г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание – жилой корпус №1  3 этажа, 2026,8 кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 27285 кв.м

1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта декабрь 2012г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2020г., капитального планируется.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение школа-интернат основного общего образования г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (МАОУ школа-интернат г.Белебея)

Юридический адрес организации (учреждения): 452006, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.1

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности  государственная

1.10. Территориальная принадлежность  муниципальная

1.11. Вышестоящая организация Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  452000, Республика Башкортостан, ул.Советская, д.10

1.13. Сфера деятельности  образование

1.14. Виды оказываемых услуг образовательные услуги

1.15. Форма оказания услуг на объекте, на дому, с проживанием

1.16. Категории обслуживаемого населения по возрасту:  дети

1.17. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

1.18. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 350 человек

1.19. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

2.Оценка соответствия уровня доступности

2.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут №110,4,5  «Башавтотранс», при движении гражданина от автобусной остановки «Гостиница» необходимо двигаться по направлению к центру по тротуару и перейти ул.им.В.И.Ленина по пешеходному переходу к зданию

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

2.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

2.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.

2.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да,

2.2.4 Перекрестки: регулируемые;

2.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

2.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюрный камень 12см, перепады по высоте до 10 см, твердое покрытие местами разрушено)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.1. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В | 1 | 1 |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДЧ-В | 4 | 4 |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В | 2,4 | 2,4 |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | 5 | 5 |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-В | 13,14,15 | 13,14, 15 |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | 6,7,8 | 6,7,8 |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | 1,2,5,4 | 1,2,5,4 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.3 ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию доступна частично всем, кроме инвалидов с нарушением зрения, так как отсутствуют тактильно предупреждающие элементы. Пути движения по зданию доступны частично всем, так как отсутствуют тактильно предупреждающие элементы. Нуждается информационная поддержка на всех путях движения МГН.

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Устройство пути движения от парковочного места до входа в здание для беспрепятственного доступа; оборудование указателями на путях движения. Устройство тактильных дорожек. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Выравнивание ступеней лестницы до нормативных показателей, окрашивание ступеней контрастными элементами. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Оборудование путей движения и холла информационными указателями. Устройство тактильных дорожек |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Демонтаж порогов, выравнивание высот Устройство тактильных дорожек |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Оборудование туалетной и ванной комнат |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Оборудование указателями на путях движения; информационными указателями, для тактильного контакта, аудиовизуальной информационной справочной системы |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Выравнивание поверхности и устройство съездов |
| 8. | Все зоны и участки | Нуждаются в приведении в соответствие |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ при наличии финансирования

в рамках исполнения _____________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 100% доступность всех зон и помещений для всех категорий инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с обществом инвалидов

4.4.1. согласование на Комиссии ____________________________________

_______________________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не имеется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое __________________________________________________.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_______________________________________________________________________________________________________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте МАОУ школа-интернат г.Белебея http://internat-bel.ru/

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту			на    1 л.

2. Входа (входов) в здание					на    1  л.

3. Путей движения в здании					на    1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта			на    1 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений			на    1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте		на    1 л.

Руководитель

рабочей группы:

Директор Салихова Р.К.                                                     ______________

(Должность, Ф.И.О.)			                                                     (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по АХЧ  Макушев А.Е.             ______________

(Должность, Ф.И.О.)			                                          (Подпись)

Специалист по ОТ Фахреева Л.Н.                                      ______________

(Должность, Ф.И.О.)			                                           (Подпись)

В том числе:

Председатель профкома Юнусова И.И.                        _______________

(Должность, Ф.И.О.)	                                                   (Подпись)

Управленческие решения согласованы «15» октября 2019 г. (протокол №1)

Комиссией (название) по обследованию проекта на доступную среду МАОУ школа-интернат  г.Белебея.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 02

от 15 октября 2019г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение школа-интернат основного общего образования г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республика Башкортостан

г.Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.1

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | нет | все |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Тактильные средства на пешеходных путях. Визуальные указатели, в том числе направления движения вне здания на высоте не менее 1,2 м и не более 4,5 м от поверхности пешеходного пути | С, Г, К | Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или др. тактильными элементами. Оборудование указателями на путях движения | ТР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Тактильные предупреждающие полосы Маркировка ступеней цветом или фактурой Поручни с двух сторон: - на высоте от поверхности передвижения – 0.9м. - диаметр по ручней круглого сечения – от 30 до 50 мм -прямоуголь ного сечения толщиной от 25 до 30 мм Завершающие части поручня - длиннее марша на 0,3 м | С С О,С,Г | Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или др.тактильными элементами. Окрашивание ступеней лестницы или оборудование фактурными контрастными элементами Оборудование лестницы поручнями. металлические опорные устройства должны быть изготовлены из коррозионно- стойких материалов или защищены от коррозии защитно- декоративными покрытиями. | ТР |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  |  | нет | все |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДУ |  |  | Нуждается, ТР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нуждается в оборудовании поручнями, информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 02
от 15 октября 2019г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение школа-интернат основного общего образования г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республика Башкортостан

г.Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.1

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Тактильные Предупреждающие полосы маркировка ступеней цветом или факту рой. Поручни с двух сторон: - на высоте от поверхности пере движения – 0.9м.- диаметр поручней круглого сечения – от 30 до 50 мм -прямоугольного сечения толщиной от 25 до 30 мм Завершающие части поручня - длиннее марша на 0,3 м | С О,С,Г | Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или др. тактильны ми элементами Окрашивание ступе ней лестницы или оборудование фактурными контрастны ми элементами. Оборудование лестницы поручнями Металлические опорные устройства должны быть изготовлены из коррозионно- стойких материалов или защищены от коррозии защитно-декоративными покрытиями. | ТР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  |  | нет | все |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | нет | все |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на высоте не менее 1,2 – 1,5м. | К, О, С | Устройство яркой контрастной маркировки на входных дверях с прозрачными полотнами | ТР |
| 2.5 | Тамбур | Есть |  |  | нет | все |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДЧ-В |  |  | Нуждается, текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  нуждается в оборудовании поручнями, ступени не соответствуют стандартам, устройство яркой контрастной маркировки на входных дверях требуется информационная поддержка на всех путях движения МГН.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 02
от 15 октября 2019г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение школа-интернат основного общего образования г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республика Башкортостан

г.Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.1

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | Тактильные предупреждающие полосы (перед дверными проемами, лестницами, перед поворотом и т.д.) Визуальная информация на контраст ном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения Знаки и указатели, не содержащие текстовой информации на высоте не более 2,5 м по путям движения инвалидов Указатели для тактильного восприятия (контакта) Дублированные шрифтом Брайля Направляющие тактильные дорожки вдоль стены на расстоянии не более 1м .от стены; ширина дорожки не менее 500 мм В вестибюлях информаторы, в т.ч. звуковые | С К, О, Г С С К, О, Г, С | Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или др. тактильными элементами Оборудование путей движения и холла информационными указателями обеспечивающие непрерывность ин формации, своевременное ориентирование Оборудование указателями для тактильного контакта на путях движения Устройство тактильных дорожек Установка Аудиовизуальной информационной справочной системы с адаптированным интерфейсом для людей с ограниченными возможностями | ТР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | Рельефная тактильная предупредительная полоса за 0,6 м до лестницы, ширина тактильной полосы в пределах 0,5- 0,6 м. Поручни с двух сторон лестницы Рельефные обозначения этажей | С О, С С | Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или др. тактильными элементами Устройство поручней согласно нормативам. Поручни с внутренней стороны лестницы должны быть непрерывными по всей её высоте Устройство рельефных обозначений |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | пандус | К | Оборудование пандуса |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | подъемная платформа | К, О | Установка подъемной платформы |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на высоте не менее 1,2 – 1,5м. | К, О, С | Устройство яркой контрастной маркировки на входных дверях с прозрачными полотнами | ТР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | нет | все |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ - В |  |  | нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению требуется информационная поддержка на всех путях движения МГН

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 02
от 15 октября 2019г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение школа-интернат основного общего образования г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республика Башкортостан

г.Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.1

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 02

от 15 октября 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | есть |  |  | нет | Все |  | Не нуждается |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения | ДП -В | 5 | 5 | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью всем

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 02

от 15 октября 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | есть |  |  | Выключатели и розетки на высоте от уровня пола 0,8 м Высота порогов или перепад высот отсутствие или не более 0,025 м Информирующие обозначения помещения рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте Дублирование рельефными знаками | К, О, С, Г К, О, С К, О, С, Г | Устройство розеток на нормативном уровне Демонтаж порогов, выравнивание высот или устройства съезда Оборудование информационными и тактильными табличками | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания | ДУ |  |  | нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нуждается в оборудовании.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 02

от 15 октября 2019 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение школа-интернат основного общего образования г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республика Башкортостан

г.Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.1

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | Знак доступности туалета для инвалидов рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м. Дублирование рельефными знаками | все | Оборудование знаком доступности туалета | Не требуется |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть |  |  | Знак доступности туалета для инвалидов рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м. Дублирование рельефными знаками | все | Оборудование знаком доступности туалета | Не требуется |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  | нет | все |  | Не требуется |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДЧ-В |  |  | Требуется |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется оборудовать туалетную и ванную  комнаты опознавательными знаками.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 02

от 15 октября 2019 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение школа-интернат основного общего образования г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республика Башкортостан

г.Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.1

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  | Информационные указатели контрастного цвета | С | Оборудование путей движения и холла информационными указателями обеспечивающие непрерывность информации, своевременное ориентирование |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | В вестибю ляторы, в т.ч. звуковые | К, О, Г, С | Установка Аудиовизуальной информационной справочной системы с адаптированным интерфейсом для людей с ограниченными возможностями |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Тактильные предупреждающие перед дверными проемами, лестницами, перед поворотом и т.д.) Указатели для тактильного восприятия (контакта) Дублированные шрифтом Брайля Направляющие тактильные дорожки вдоль стены на расстоянии не более 1м. от стены; ширина дорожки не менее 500 мм | С | Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или др.тактильными элементами Оборудование указателями для тактильного контакта на путях движения Устройство тактильных дорожек | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДУ |  |  | ТР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется информационная поддержка для всех